Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод

Відповідно до пункту 8 Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об'єму видобутих підземних вод, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України          від 08 жовтня 2012 року № 963,

НАКАЗУЮ:

- Затвердити Порядок внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод, що додається.

- Встановити, що Водокористувачі, які отримали дозвіл на спеціальне водокористування до                  , мають здійснити підключення до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод до                   .

- Юридичному департаменту в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра									С.І. Курикін

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра –

керівник апарату

Голова Державної служби

геології та надр України

Директор Департаменту

організаційно – аналітичного

забезпечення діяльності Міністра

Директор Юридичного департаменту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

_______________2015 року № ______

ПОРЯДОК

внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку

видобутих підземних вод

- Цей Порядок установлює єдину процедуру внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод (далі – автоматизована система обліку).

2. Цей Порядок є обов'язковим до виконання всіма суб'єктами господарювання, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини, які в установленому законодавством порядку отримали дозвіл на спеціальне водокористування (далі - водокористувачі).

3. Автоматизована система обліку є комплексом програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, проведення аналізу, збереження та відображення відомостей про об'єм видобутих підземних вод (далі - відомості) шляхом об’єднання відповідних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, включаючи геоінформаційні.

Накопичення у автоматизованій системі обліку відомостей відбувається за допомогою засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод (далі – засоби вимірювання) та обладнання для передачі даних (далі - обладнання), що встановлюються на артезіанських свердловинах.

4. Застосування засобів вимірювання та обладнання має забезпечувати:

- автоматичну реєстрацію в автоматизованій системі обліку,

- зберігання в автоматизованій системі обліку відомостей з кожної артезіанської свердловини;

- автоматичну реєстрацію в автоматизованій системі обліку обсягу відпрацьованого часу кожної артезіанської свердловини;

- автоматичне вимірювання об’єму видобутих підземних вод в безперервному режимі.

- передачу накопичених в автоматичному режимі відомостей з інтервалом один раз на годину до автоматизованої системи обліку;

5. Об’єктами автоматизованої системи обліку є об’єм видобутих підземних вод, що визначається в одиницях об’єму (метрах кубічних).

6. Водокористувач зобов’язаний не пізніше ніж у десятиденний строк з дати отримання дозволу на спеціальне водокористування підключитися до автоматизованої системи обліку для забезпечення передачі відомостей до неї в режимі реального часу.

7. Для підключення артезіанської свердловини до автоматизованої системи обліку водокористувач звертається до Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» (далі-ДНВП «Геоінформ України») з письмовою заявою на підключення до автоматизованої системи обліку за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

8. Водокористувачі облаштовують артезіанські свердловини засобами вимірювання, які пройшли в установленому законодавством порядку державну метрологічну атестацію або повірку в повірочних лабораторіях підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних випробувань чи повірок, або мають сертифікат відповідності. Засоби вимірювання та обладнання повинні забезпечити облік використаних підземних вод та передачу відомостей до автоматизованої системи обліку.

9. Обладнання має забезпечувати захист переданих відомостей шляхом застосування згідно чинного законодавства електронного цифрового підпису, а також зберігати накопичену інформацію, що міститься у відомостях, у разі відсутності зв’язку з автоматизованою системою обліку на термін не менше ніж одну добу.

10. Засоби вимірювання не пізніше ніж у десятиденний термін з дня їх встановлення на артезіанську свердловину пломбуються представниками повірочних лабораторій підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних випробувань чи повірок, про що складається акт про збереження пломб (опломбування), після чого не пізніше ніж у десятиденний термін підписується акт введення в експлуатацію, один екземпляр якого надається до ДНВП «Геоінформ України». Дані про пломбування та обладнання заносяться ДНВП «Геоінформ України» до автоматизованої системи обліку.

11. Збереження пломб забезпечується Водокористувачем.

12. Після підписання акту введення обладнання в експлуатацію ДНВП «Геоінформ України» надає водокористувачу електронний цифровий підпис, що забезпечує авторизацію водокористувача при наданні до автоматизованої системи обліку звітних документів в електронному вигляді та доступ до відомостей через мережу Інтернет.

13. Засоби вимірювання встановлюються і використовується окремо від аналогічної вимірювальної апаратури інших систем контролю, які функціонують на артезіанських свердловинах, за умови, що вже існуючі засоби вимірювання та обладнання водокористувачів не відповідають пунктам 4 і 8 цього Порядку.

14. Водокористувачі проводять регулярне технічне сервісне обслуговування засобів вимірювання та обладнання, забезпечують його технічну справність та перевіряють її шляхом контролю в автоматизованій системі обліку через мережу Інтернет показників та відомостей, переданих обладнанням.

15. У випадку виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання водокористувачі у одноденний термін повідомляють про це ДНВП «Геоінформ України» та забезпечують відновлення їх належного робочого стану протягом п’ятнадцяти календарних днів.

16. У разі технічної несправності засобів вимірювання та/або обладнання тривалістю більше одного місяця для здійснення обліку видобутих підземних вод середньомісячним об’ємом видобутих підземних вод вважається: в перший місяць після виникнення несправності -  об’єм видобутих підземних вод за попередній календарний місяць, який розраховується на підставі відомостей, накопичених засобами вимірювання та обладнанням протягом останнього календарного місяця, що передував виникненню технічної несправності засобів вимірювання та/або обладнання; усі наступні місяці несправності засобів вимірювання розраховуються, виходячи з максимального  дозволеного дебету свердловини.

Директор

Юридичного департаменту