ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

____________20___ року № ___

ПОРЯДОК

внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод

- Цей Порядок установлює єдину процедуру внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод (далі – автоматизована система обліку).

2. Цей Порядок є обов'язковим до виконання всіма юридичними та фізичними особами підприємцями, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини, які в установленому законодавством порядку отримали спеціальний дозвіл на користування надрами або дозвіл на спеціальне водокористування (далі – Водокористувачі).

3. Автоматизована система обліку є комплексом програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, проведення аналізу, збереження та відображення відомостей про об'єм видобутих підземних вод (далі - відомості) шляхом надходження відомостей від Водокористувача.

Водокористувач надає відомості з засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод (далі – засоби вимірювання) або обладнання для автоматичної передачі даних (далі - обладнання), підключених до автоматизованої системи обліку. Засоби вимірювання або обладнання встановлюються Водокористувачем на артезіанських свердловинах.

4. Засіб вимірювання має забезпечувати облік об’єму видобутих підземних вод в безперервному режимі.

5. Обладнання має забезпечувати автоматичну передачу відомостей про об’єм видобутих підземних вод в безперервному режимі до автоматизованої системи не менш ніж один раз на годину.

6. У разі використання Водокористувачем засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод без обладнання, внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод здійснюється Водокористувачем самостійно, через мережу Інтернет, один раз на добу шляхом внесення відомостей через персональний кабінет Водокористувача автоматизованої системи обліку з використанням електронного цифрового підпису.

7. Для забезпечення захисту переданих відомостей застосовується електронний цифровий підпис, який отримується в Державній фіскальній службі України.

8. Об’єктом автоматизованої системи обліку є об’єм видобутих підземних вод, що визначається в одиницях об’єму (метрах кубічних).

9. Для підключення до автоматизованої системи обліку Водокористувачі зобов’язані в тримісячний термін після затвердження цього Порядку або з дати отримання дозволу на спеціальне водокористування подати заяву до Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» (далі - ДНВП «Геоінформ України»).

Заява подається в письмовій або електронній формі, яку наведено у додатку до цього Порядку та розміщено на офіційному веб-ресурсі ДНВП «Геоінформ України».

Надання доступу до автоматизованої системи обліку здійснюється на безкоштовній основі.

10. ДНВП «Геоінформ України» в триденний термін реєструє Водокористувача у автоматизованій системі обліку та повідомляє йому логін та пароль для доступу до неї шляхом надсилання відповідного повідомлення про активацію на електронну адресу яка вказана у заяві.

11. У випадку виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання Водокористувач у одноденний термін з моменту виявлення факту технічної несправності повідомляє про це ДНВП «Геоінформ України» та забезпечує відновлення їх належного робочого стану протягом п’ятнадцяти календарних днів.

12. У період технічної несправності засобів вимірювання або обладнання, а також у випадках несвоєчасного внесення Водокористувачем відомостей про об’єм видобутих підземних вод, несвоєчасного повідомлення про технічні несправності облік видобутих підземних вод здійснюється по середньодобовому об’єму видобутих підземних вод, що розраховується з максимально дозволеного дебету свердловини на добу.

| Директор Юридичного департаменту | В.А. Бучко |
| --- | --- |