ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології

та природних ресурсів України

____________20___ року № ___

ПОРЯДОК

внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод

- Цей Порядок установлює єдину процедуру внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод (далі – автоматизована система обліку).

2. Цей Порядок є обов'язковим до виконання всіма юридичними та фізичними особами підприємцями, які є власниками або користувачами земельних ділянок, у межах яких розташовані та експлуатуються артезіанські свердловини, які в установленому законодавством порядку отримали спеціальний дозвіл  на користування надрами та/або дозволу на спеціальне водокористування (далі – Водокористувачі).

3. Автоматизована система обліку є комплексом програмно-технічних і телекомунікаційних засобів, що забезпечують збирання, оброблення, накопичення, проведення аналізу, збереження та відображення відомостей про об'єм видобутих підземних вод (далі - відомості) шляхом об’єднання відповідних інформаційних ресурсів та автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, включаючи геоінформаційні.

Накопичення у автоматизованій системі обліку відомостей відбувається за допомогою засобів вимірювання об'єму видобутих підземних вод (далі – засоби вимірювання) та обладнання для передачі даних (далі - обладнання), що встановлюються на артезіанських свердловинах.

4. Застосування засобів вимірювання та обладнання має забезпечувати:

- автоматичну реєстрацію в автоматизованій системі обліку,

- зберігання в автоматизованій системі обліку відомостей з кожної артезіанської свердловини;

- автоматичну реєстрацію в автоматизованій системі обліку обсягу відпрацьованого часу кожної артезіанської свердловини;

- автоматичне вимірювання об’єму видобутих підземних вод в безперервному режимі.

- передачу накопичених в автоматичному режимі відомостей з інтервалом один раз на годину до автоматизованої системи обліку;

5. Об’єктами автоматизованої системи обліку є об’єм видобутих підземних вод, що визначається в одиницях об’єму (метрах кубічних).

6. Водокористувач зобов’язаний не пізніше ніж у десятиденний строк з дати отримання дозволу на спеціальне водокористування підключитися до автоматизованої системи обліку для забезпечення передачі відомостей до автоматизованої системи обліку в режимі реального часу.

7. Для підключення артезіанської свердловини до автоматизованої системи обліку Водокористувач звертається до Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» (далі-ДНВП «Геоінформ України») з письмовою заявою на підключення до автоматизованої системи обліку за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

8. Водокористувачі самостійно облаштовують артезіанські свердловини засобами вимірювання, які пройшли в установленому законодавством порядку державну метрологічну атестацію або повірку в повірочних лабораторіях підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних випробувань чи повірок, або мають сертифікат відповідності. Засоби вимірювання повинні забезпечити облік використаних підземних вод та передачу відомостей до автоматизованої системи обліку.

9. Обладнання має забезпечувати захист переданих відомостей шляхом застосування згідно чинного законодавства електронного цифрового підпису, а також зберігати накопичену інформацію, що міститься у відомостях, у разі відсутності зв’язку з автоматизованою системою обліку на термін не менше ніж одну добу.

10. Засоби вимірювання не пізніше ніж у десятиденний термін з дня їх встановлення на артезіанську свердловину пломбуються представниками повірочних лабораторій підприємств і організацій, уповноважених на проведення державних випробувань чи повірок, про що складається акт про збереження пломб (опломбування), після чого не пізніше ніж у десятиденний термін підписується акт введення в експлуатацію, один екземпляр якого надається до ДНВП «Геоінформ України». Дані про пломбування та обладнання заносяться ДНВП «Геоінформ України» до автоматизованої системи обліку.

11. Збереження пломб забезпечується Водокористувачем.

12. Після підписання акту введення обладнання в експлуатацію ДНВП «Геоінформ України» надає Водокористувачу електронний цифровий підпис, що забезпечує авторизацію Водокористувача при наданні до автоматизованої системи обліку звітних документів в електронному вигляді та доступ до відомостей через мережу Інтернет.

13. Вимірювальна апаратура встановлюється і використовується окремо від аналогічних датчиків інших систем контролю, які функціонують на артезіанських свердловинах, за умови, що вже існуючі засоби вимірювання та обладнання Водокористувачів, не відповідають пункту 9 Порядку.

14. Водокористувачі самостійно проводять регулярне технічне сервісне обслуговування засобів вимірювання та обладнання, забезпечують його технічну справність та перевіряють її шляхом контролю в автоматизованій системі обліку через мережу Інтернет показників та відомостей, переданих обладнанням.

15. У випадку виникнення технічної несправності засобів вимірювання чи обладнання Водокористувачі у одноденний термін повідомляють про це ДНВП «Геоінформ України» та забезпечують відновлення їх належного робочого стану протягом п’ятнадцяти календарних днів.

16. У разі технічної несправності засобів вимірювання та/або обладнання тривалістю більше одного місяця для здійснення обліку видобутих підземних вод середньомісячним об’ємом видобутих підземних вод вважається: в перший місяць після виникнення несправності -  об’єм видобутих підземних вод за попередній календарний місяць, який розраховується на підставі відомостей, накопичених засобами вимірювання та обладнанням протягом останнього календарного місяця, що передував виникненню технічної несправності засобів вимірювання та/або обладнання, усі наступні місяці несправності засобів вимірювання, сплачуються із розрахунку максимального дозволеного дебету свердловини.

| Директор Юридичного департаменту | В.А. Бучко |
| --- | --- |

Додаток № 1

до наказу Міністерства екології

та природних ресурсів України

__________20___ року № ____

ДНВП «Геоінформ України»

ЗАЯВА

Я _______________________________ прошу провести підключення артезіанської свердловини, що розташована та експлуатується в межах земельної ділянки, яка належить мені (використовується мною) до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод.

Відомості про свердловину:

1. Загальні дані про свердловину

| Номер свердловини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип води за використанням |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стан свердловини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спосіб буріння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата початку експлуатації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Населений пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Географічні координати |  | Широта | Гр. | Мін. | Сек. | Водоносний горизонт, що експлуатується |  |  |  |
|  |  | Довгота | Гр. | Мін. | Сек. |  |  |  |  |
| Абсолютна відмітка устя, , м. | Глибина свердловини, м. | Дебіт (Q),3/добу | Зниження рівня, (S),м | Статичний рівень,м | Питомий дебіт, Q/S,м3/добу | Загальна жорсткість, мг- екв/ дм3 | Карбонатна. жорсткість,мг- екв/ дм3 | Мінералізація,г/ дм3 | Сухий Залишок г/ дм3 |

2. Дані про спеціальний дозвіл на користування надрами

| № спец. дозволу |  |
| --- | --- |
| Дата видачі |  |
| Вид користування надрами (експлуатація / розвідка) |  |
| Термін дії (років) |  |
| Підприємство-власник спеціального дозволу (Код Назва) |  |

3. Дозвіл на спеціальне водокористування

| № дозволу | Дата видачі | Термін дії (років) | Ліміт видобутку, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |

4. Зона суворого режиму (I пояс санітарної охорони)

| Розміри зони, м | Є огородження |  |
| --- | --- | --- |
|  | Огородження відсутнє |  |

Прошу також узгодити вибрані мною засоби вимірювання об'єму видобутих підземних вод:

Виробник:______________________________________________________________

Модель:____________________________________________________________________

Марка насосу:_______________________________________________________________

Глибина завантаження:_______________________________________________________

Свідоцтво про метрологічну атестацію №________________________________________

Сертифікат відповідності УкрСепро №__________________________________________

Санітарний сертифікат  №_________ дійсний до:_______________

«______» _________________20__ р.                                         ___________________

(підпис)